## OFRE ECONO
FORMULARIO DE OFRECIMIENTO ECONÓMICO PROCESO SA-03-2022 ORDENAMIENTO PLAYA PUERTO MOCHO
ITEM | COD | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |  |  |  | PRECIO VALIDADO CONTRA BASE DE DATOS
1 |  | PRELIMINARES | [7 empty] | CODIGO MODIFICADO CONTRA BASE DE DATOS
1.01 | 0000005513 | CAMPAMENTO DE OBRA, CONTENEDORES METALICOS PARA OFICINAS DEL CONTRATISTA Y ALMACEN | MES | 10 |  | 0 |  |  |  | APU FALTANTE
1.03 | CM-01 | COMISION TOPOGRAFICA MENSUAL, INCLUYE 1 COORDINADOR DE DE TOPOGRAFIA, 1 TOPOGRAFO, CADENEROS, DIBUJANTES, LANCHA PARA REPLANTEO EN AGUA, ESTACION TOTAL Y NIVEL. | MES | 10 |  | 0
1.04 | 0000001069 | CERRAMIENTO EN TELA VERDE, O MALLA DE LONA, (POLISOMBRA), CON ALTURA DE 2.00 METROS, BASE PARA FIJACION DE ESTACONES 0.20 X 0.20 X 0.50 METROS EN CONCRETO DE 1500 PSI, ESTACONES DE MADERA DE 2" X 2", APUNTILLADA Y AMARRADA A LOS POSTES CON ALAMBRE NEGRO | ML | 950 |  | 0
1.05 | 0000003819 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA METÁLICA DE 4.00X2.50M | UND | 1 |  | 0
SUBTOTAL PRELIMINARES | [6 empty] | 0
2 |  | MOVIMIENTOS DE TIERRA
2.01 | 0000005913 | EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL | M3 | 7160 |  | 0
2.02 | 0000000198 | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO | M3 | 3788.85 |  | 0
2.03 |  | RELLENO EN ARENA DE PLAYA | M3 | 27387.9 |  | 0
2.04 | 0000001714 | RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE TRITURADO EN CAPAS DE 0.40 METROS | M3 | 1851.2 |  | 0
SUBTOTAL MOVIMIENTOS DE TIERRA | [6 empty] | 0
3 |  | CIMENTACION
3.01 | 377 | EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA | M3 | 862.552 |  | 0
3.02 | 198 | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO | M3 | 206.95 |  | 0
3.03 | 1201 | SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI E = 0.10 METROS | M3 | 16.2 |  | 0
3.04 | 3,04 | PILOTE CUADRADO PREFABRICADO EN CONCRETO DE F'C 4000 PSI DE 30 X 30 CM HINCADO CON PUNTA METALICA | ML | 264.2304 |  | 0
3.05 | 0000004608 | CONCRETO DE F'C = 28 MPA, PARA DADOS | M3 | 94.25 |  | 0
3.06 | 7651 | ZAPATA Y PEDESTAL EN CONCRETO DE 3500 PSI PREMEZCLADO, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO | M3 | 7 |  | 0
3.07 | 0000007652 | VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3500 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO | M3 | 354.852 |  | 0
3.08 | 3,06 | ACERO DE REFUERZO FIGURADO | KG | 128986.753 |  | 0
3.09 | CM-25 | CONCRETO DE 3500 PSI PLACA DE CONTRAPISO | M3 | 1.25 |  | 0
3.1 | 6832 | LOSA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 3500 PSI | M3 | 130.5 |  | 0
3.11 | 1099 | RELLENO EN MATERIAL DE PIEDRA Y ARENA EN PROPORCIÓN 1:1, COMPACTADO | M3 | 200 |  | 0
SUBTOTAL CIMENTACION | [6 empty] | 0
4 |  | ESTRUCTURA EN CONCRETO
4.01 | 3092 | COLUMNAS EN CONCRETO DE 3500 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO | M3 | 4.2 |  | 0
4.02 | 3093 | VIGAS DE AMARRE EN CONCRETO DE 3500 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO | M3 | 39.248 |  | 0
4.03 | 2214 | PLACA PARA LOSAS SUPERIORES DE 3500 PSI, E = 0.15 METROS | M2 | 398 |  | 0
4.04 | 362 | IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO EDIL O SIMILAR DE 3MM, ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA | M2 | 372.95 |  | 0
4.05 | 3.06 | ACERO DE REFUERZO FIGURADO | KG | 31938.6904 |  | 0
4.06 | 4.03 | CONCRETO PARA MUROS DE 28 MPA, 3/4" ASENTAMIENTO 8" | M3 | 19.2 |  | 0
4.07 | 4.08 | CONCRETO PARA LECHO DE SECADO, CAJA SALIDA, PALCA APOYO TANQUE Y HOMOGENEIZADOR DE ESTRUCTURA DE PTAR | M3 | 14.24 |  | 0
SUBTOTAL COLUMNAS EN CONCRETO DE 3500 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO | [6 empty] | 0
5 |  | ESTRUCTURA EN MADERA
5.1 |  | EDIFICACIONES
5.1.1 |  | SUMINISTRO EINSTALACION DE COLUMNAS EN MADERA 17x17 | ML | 4198.5 |  | 0 |  | P
5.1.2 |  | SUMINISTRO EINSTALACION DE COLUMNAS EN MADERA 14x14 | ML | 3270.7 |  | 0 |  | P
5.1.3 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGA LAMINADA 6x14 | ML | 3593.5 |  | 0
5.1.4 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA CURVA | M2 | 5164.5 |  | 0
5.2 |  | PILOTAJE EN MADERA
5.2.1 | CM-04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PILOTE DIÁMETRO 20, INCLUYE COMPLEMENTO SUPERIOR | ML | 834.3 |  | 0
5.2.2 | CM-05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PILOTE DIÁMETRO 25, INCLUYE COMPLEMENTO SUPERIOR | ML | 316.4 |  | 0
5.2.3 | CM-06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ARRIOSTRAMIENTOS D15 | ML | 458.25 |  | 0
5.2.4 | CM-07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ARRIOSTRAMIENTOS D17 | ML | 442.8 |  | 0
5.3 |  | PLATAFORMA Y PASARELA EN MADERA
5.3.1 | CM-08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGA LAMINADA CCA 08X30, INCLUYE COMPLEMENTO CENTRAL | ML | 739.2 |  | 0
5.3.2 | CM-09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGA LAMINADA CCA 08X36, INCLUYE COMPLEMENTO CENTRAL | ML | 252 |  | 0
5.3.3 | CM-10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENTREPISO - SECCIÓN CURVA, INCLUYE VIGUETAS, FRISOS Y LISTÓN DE DECK | M2 | 100.08 |  | 0 |  |  |  | 684
5.3.4 | CM-11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENTREPISO - SECCIÓN RECTA, INCLUYE VIGUETAS, FRISOS Y LISTÓN DE DECK | M2 | 834 |  | 0
5.4 |  | BARANDAS EN MADERA
5.4.1 | CM-12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA - SECCIÓN CURVA, INCLUYE PARAL ESTRUCTURAL, PASAMANOS Y MARCO CON BARROTES | ML | 49.2 |  | 0
5.4.2 | CM-13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA - SECCIÓN RECTA, INCLUYE PARAL ESTRUCTURAL, PASAMANOS Y MARCO CON BARROTES | ML | 328 |  | 0
SUBTOTAL ESTRUCTURA EN MADERA | [6 empty] | 0
6 |  | MUROS Y PREFABRICADOS
6.01 | 6,01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO EN SUPERBOARD TEXTURA MADERA | M2 | 470.1125 |  | 0
6.02 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN SUPORBOARD PARA ENCHAPE | M2 | 319.1375 |  | 0
6.03 | 0000000218 | LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE CEMENTO VIBRADO DE 0.10 X 0.20 X 0.40 MTS, MORTERO DE PEGA 1:4 | M2 | 520.574 |  | 0
6.04 | CM-29 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO FACHADA EN ECOWOOD H40-60 EPC TEKA SEPARADO A CADA 10 CM | M2 | 367.358 |  | 0
6.05 | 0000002226 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA PARA MESÓN EN QUARZTON AQUABIANCA DE 20 MM CON FRENTERO Y ZÓCALO, INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE | M2 | 125.82 |  | 0
SUBTOTAL MUROS Y PREFABRICADOS | [6 empty] | 0
7 |  | PISOS Y ENCHAPES
7.01 | CM-32 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO MOSAICO VERDE MATE DE HOJAS O MALLAS DE 31,5 X 3,15 CM. MATERIAL MOSAICO EN VIDRIO. FORMATO DE CADA MOSAICO: 3,8 X 3,8 CM. ESPESOR 2MM. INCLUYE JUNTA DE DIVISIÓN PLÁSTICA COLOR NEGRO DE 3 MM DE ESPESOR. | M2 | 691.26 |  | 0
7.02 | CM-33 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARED EN MOSAICO VERDE MATE DE HOJAS O MALLAS DE 31,5 X 3,15 CM. MATERIAL MOSAICO EN VIDRIO. FORMATO DE CADA MOSAICO: 3,8 X 3,8 CM. ESPESOR 2MM. INCLUYE JUNTA DE DIVISIÓN PLÁSTICA COLOR NEGRO DE 3 MM DE ESPESOR. | M2 | 103.74 |  | 0
7.03 | 0000002790 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO DECK EN MADERA WPC COLOR TECA CON APERTURA DE 5MM | M2 | 1414.79 |  | 0
7.04 | 0000008606 | PISO AFINADO EN CONCRETO ENDURECIDO Y SEMIPULIDO E = 8CM, INCLUYE CORTE DE JUNTAS | M2 | 324.7 |  | 0
SUBTOTAL PISOS Y ENCHAPES | [6 empty] | 0
8 |  | PAÑETE, ESTUCO Y PINTURA
8.01 | 0000001269 | PAÑETE EXTERIOR ALLANADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO | M2 | 547.062 |  | 0
8.02 | 000000344 | PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4 | M2 | 526.482 |  | 0
8.03 | 0000000432 | ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO | M2 | 1073.544 |  | 0
8.04 | 0000000152 | PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX | M2 | 526.482 |  | 0
8.05 | 0000000647 | PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA, SOBRE MURO, A DOS MANOS | M2 | 547.062 |  | 0
SUBTOTAL PAÑETE, ESTUCO Y PINTURA | [6 empty] | 0
9 |  | CIELO RASO Y CUBIERTAS
9.01 | 0000000604 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN DRYWALL RH | M2 | 486.54 |  | 0
9.02 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN RAMA DE PALMA NATURAL | M2 | 2437.45 |  | 0
SUBTOTAL CIELO RASO Y CUBIERTAS | [6 empty] | 0
10 |  | URBANISMO
10.01 | 11,1,2 | Aplicación de estabilizacion de suelo con sales cuaternarias de amonio, Incluye: Suministro del material de estabilizacion, Cemento, Maquinaria en un Espesor 30 cm. Incluye los movimientos de tierra para alcanzar niveles arquitectonicos | M2 | 6090.7077 |  | 0
10.02 | 0000002008 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO PARA CANCHA DE MICROFUTBOL EN TUBERÍA GALVANIZADA ACABADA CON ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE MALLA PARA PORTERIAS | UND | 2 |  | 0
10.03 | 0000007454 | EDU. SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO DE VOLEYBOL FIJO | JG | 3 |  | 0
SUBTOTAL URBANISMO | [6 empty] | 0
11 |  | APARATOS HIDROSANITARIOS
11.01 | 0000001939 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO CON TAZA ADRIÁTICA 1.28, DE COLOR BLANCO, INCLUYE FLUXOMETRO MANUAL E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA | UND | 39 |  | 0
11.02 | 0000002177 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL GOTTA COLOR BLANCO, LÍNEA CORONA O SIMILAR, INCLUYE GRIFERIA PUSH ANTIVANDÁLICA | UND | 6 |  | 0
11.03 | 0000000351 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA | UND | 29 |  | 0
11.04 | 0000003054 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SECADOR DE MANO ELÉCTRICO 1AA ECO SRA TURBO DE SOBREPONER EN LA PARED, EN ACERO INOXIDABLE 304 SATINADO CON SENSOR | UND | 13 |  | 0
11.05 | 0000003035 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR PARA JABÓN LÍQUIDO PARA INSTALAR EN PARED, CON TORNILLOS ESCONDIDOS, CUERPO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO, BOTÓN PULSADOR EN ABS RESISTENTE, CAPACIDAD 1.2 LTS, VENTANILLA DE DESCARGA SUPERIOR CON LLAVE, NIVEL DE JABÓN, PUSH FRONTA | UND | 13 |  | 0
11.06 | 0000003037 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA TOALLAS DE PAPEL DE SOBREPONER A LA PARED, EN ACERO INOXIDABLE SATINADO 304, CAPACIDAD 300 TOALLAS O DOS (2) PAQUETES, CERRADURA CON LLAVE | UND | 13 |  | 0
11.07 | 0000003039 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR PARA PAPEL HIGIÉNICO DE SOBREPONER EN LA PARED, EN ACERO INOXIDABLE 304 SATINADO PARA ROLLO DE 200/400 METROS, CERRADURA CON LLAVE | UND | 36 |  | 0
11.08 | 0000000747 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE, CON UNA ALA Y UNA CUBETA, INCLUYE GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA | UND | 20 |  | 0
SUBTOTAL APARATOS HIDROSANITARIOS | [6 empty] | 0
12 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES ELECTRICAS
12.1 |  | SALIDAS ELECTRICAS Y CIRCUITOS RAMALES DE USO FINAL
12.1.1 |  | Suministro e instalacion de salida para iluminacion interior ubicada en cielo raso en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas ocotogonales, conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, derivacion a luminaria por medio de cable encauchetado 3x14 AWG. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40. | UND | 176 |  | 0 |  |  | 138461.132 | CICLOMONTAÑISMO
12.1.2 |  | Suministro e instalacion de salida para iluminacion exterior descolgadas en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas ocotogonales, conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, derivacion a luminaria por medio de cable encauchetado 3x14 AWG. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40. | UND | 155 |  | 0 |  |  | 219908.652 | 219908.652
12.1.3 |  | Suministro e instalacion de salida para iluminacion en sendero en tuberia PVC 3/4", incluye cajas ocotogonales, conectores, curvas, cable N. 10 AWG (F-F-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, derivacion a luminaria por medio de empalem en resina. Nota: Todos los accesorios deben ser PVC | UND | 286 |  | 0 |  |  | 202823.4007 | 202823.4007
12.1.4 |  | Suministro e instalacion de circuito ramal para iluminacion en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas ocotogonales, conectores, curvas, cable N. 10 AWG (F-F-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40. | ML | 1530 |  | 0 |  |  | 38768.33 | 38768.33
12.1.5 |  | Suministro e instalacion de salida para iluminacion tipo poste, incluye cable encauchetado de 3x10 AWG, empalme de derivacion GHFC1 de 3M | UND | 26 |  | 0 |  |  | 121765.32 | 121765.32
12.1.6 |  | Suministro e instalacion de circuito ramal para iluminacion de postes y de sendero en tuberia PVC A 3/4", incluye curvas, cable N. 10 AWG (F-F-F-T) y excavacion tape y compactacion. | ML | 1880 |  | 0 |  |  | 33266.056 | 33266.056
12.1.7 |  | Suministro e instalacion de salida para interrruptor sencillo, incluye tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", caja 4x2", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-T), conectores de resorte e interruptor sencillo. (Tuberia empotrada). Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40. | UND | 38 |  | 0 |  |  | 165272.0933 | 165272.0933
12.1.8 |  | Suministro e instalacion de salida para interrruptor doble, incluye tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", caja 4x2", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-T), conectores de resorte e interruptor doble. (Tuberia empotrada). Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40. | UND | 2 |  | 0 |  |  | 166057.4933 | 166057.4933
12.1.9 |  | Suministro e instalacion de salida para sensor en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas ocotogonales, conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, derivacion a sensor por medio de cable encauchetado 3x14 AWG. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40. | UND | 8 |  | 0 |  |  | 173836.5093 | 173836.5093
12.1.10 |  | Suministro e instalacion de salida para evaporador en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas 4x4", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-F-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, coraza LT de 3/4" y conectores LT. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40. | UND | 4 |  | 0 |  |  | 324719.12 | 324719.12
12.1.11 |  | Suministro e instalacion de salida para condensador en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas 4x4", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-F-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, coraza LT de 3/4" y conectores LT. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40. | UND | 1 |  | 0 |  |  | 324719.12 | 324719.12
12.1.12 |  | Suministro e instalacion de circuito ramal para tomacorrientes en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas ocotogonales, conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-F-F-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40. | ML | 750 |  | 0 |  |  | 26642.81 | 26642.81
12.1.13 |  | Suministro e instalacion de salida para tomacorriente en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas 4x2", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, Tomacorriente 15A-120V. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40. | UND | 80 |  | 0 |  |  | 165429.5933 | 165429.5933
12.1.14 |  | Suministro e instalacion de salida para tomacorriente en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas 4x2", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, Tomacorriente 15A-120V GFCI. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40. | UND | 43 |  | 0 |  |  | 241744.2933 | 241744.2933
12.1.15 |  | Suministro e instalacion de salida para tomacorriente en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas 4x2", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, Tomacorriente 15A-120V Piso. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40. | UND | 86 |  | 0 |  |  | 183101.0933 | 183101.0933
12.2 |  | PANELES DE DISTRIBUCION E INTERRUPTORES |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12.2.1 |  | Suministro e instalacion de panel parcial de distribucion con espacio para 18 circuitos, 5 hilos : 3F+N+T. Corriente de corto :10KA. Encerramiento IP20. Tension Nominal 240VAC. Debe contar con certificacion RETIE | UND | 12 |  | 0 |  |  | 642570 | 642570
12.2.2 |  | Suministro e instalacion de panel parcial de distribucion con espacio para 30 circuitos, 5 hilos : 3F+N+T. Corriente de corto :10KA. Encerramiento IP20. Tension Nominal 240VAC. Debe contar con certificacion RETIE | UND | 10 |  | 0 |  |  | 1070354 | 1070354
12.2.3 |  | Suministro e instalacion de cortacircuitos termomagneticos automaticos monopolares (enchufables) capacidad nominal 20A, 10KA. Debe contar con certificacion RETIE | UND | 300 |  | 0 |  |  | 20215.9 | 20215.9
12.2.4 |  | Suministro e instalacion de cortacircuitos termomagneticos automaticos bipolares (enchufables) capacidad nominal 20A, 10KA. Debe contar con certificacion RETIE | UND | 45 |  | 0 |  |  | 38411 | 38411
12.2.5 |  | Suministro e instalacion de cortacircuitos termomagneticos automaticos bipolares (enchufables) capacidad nominal 30A, 10KA. Debe contar con certificacion RETIE | UND | 20 |  | 0 |  |  | 39720 | 39720
12.2.6 |  | Suministro e instalacion de cortacircuitos termomagneticos automaticos trpolares (enchufables) capacidad nominal 30A, 10KA. Debe contar con certificacion RETIE | UND | 5 |  | 0 |  |  | 86242 | 86242
12.3 |  | LUMINARIAS Y POSTES | [7 empty] | 0
12.3.1 |  | Suministro e instalacion de luminaria LED de sobreponer circular. Grado de proteccion IP20. Potencia Nominal 42W. Eficiencia luminica 2914lm. Tensión Nominal 120VAC. Carcasa fabricada en chapa de acero. Marca Iluminaciones Tecnicas Ref. Coral Lens 400x120mm. o similar en especificaciones. Debe contar con certificacion RETILAP | UND | 91 |  | 0 |  |  | 42891 | 42891
12.3.2 |  | Suministro e instalacion de luminaria LED de emergencia de sobreponer. Grado Proteccion IP20. Potencia Nominal 4W. Eficiencia Luminica 223lm. Tensión Nominal 120VAC. Fabricada en termoplastica inyectado. Marca Iluminaciones Tecnicas Ref. ALENA600L o similar en especificaciones. Debe contar con certificacion RETILAP | UND | 20 |  | 0 |  |  | 124108.5 | 124108.5
12.3.3 |  | Suministro e instalacion de luminaria LED hermetica de sobreponer. Grado Proteccion IP65. Potencia Nominal 117W. Eficicencia luminica: 7125lm. Tensión Nominal 120VAC. Carcasa fabricada en policarbonato. Marca Iluminaciones Tecnicas Ref. o similar en especificaciones. Debe contar con certificacion RETILAP | UND | 65 |  | 0 |  |  | 162843 | 162843
12.3.4 |  | Suministro e instalacion de luminaria LED tipo bolardo. IP 66. Potencia Nominal 9W. Eficiencia luminica 800lm. Tensión Nominal 220VAC. Carcasa fabricada en alumincio. Marca Schreder Ref Cirine Midi o similar en especficaciones. Debe contar con certificacion RETILAP | UND | 286 |  | 0 |  |  | 1265430 | 1265430
12.3.5 |  | Suministro e instalacion de luminaria LED tipo campana decolgadas. IP 66. Potencia Nominal 28W. Eficiencia luminica 2900lm. Tensión Nominal 120VAC. Carcasa fabricada en alumincio. Marca Schreder Ref SculpLine o similar en especficaciones. Debe contar con certificacion RETILAP | UND | 155 |  | 0 |  |  | 448132.05 | 448132.05
12.3.6 |  | Suministro e instalacion de luminaria LED de alumbrado publico. Grado Proteccion IP65. Potencia Nominal 34.6W. Eficiencia Luminica 14005lm. Tensión Nominal 220VAC. Marca Schreder Ref Avento GEN2 96LEDS o similar en especificaciones. Debe contar con certificacion RETILAP | UND | 26 |  | 0 |  |  | 1086595.5 | 1086595.5
12.3.7 |  | Suministro e instalacion de poste de poliester reforzado en fibra de vidrio. Referencia 8metros - 510KgF. Norma ASTM D4923 Clase 2 con acabado superficial listo uniforme. incluye brazo sencillo de 1mts para montaje de luminaria. Debe contar con certificacion RETILAP | UND | 26 |  | 0 |  |  | 1853226 | 1853226
12.3.8 |  | Suministro e instalacion de luminaria LED de incrustar en piso. Grado de proteccion IP65. Potencia Nominal 7W. Eficiencia luminica 600lm. Tensión Nominal 220VAC. Chasis en acero inoxidable. Marca Iluminaciones Tecnicas Ref Baliza98/139 o similar en especificaciones. Debe contar con certificacion RETILAP | UND | 170 |  | 0 |  |  | 194692.5 | 194692.5
12.4 |  | ALIMENTADORES ELECTRICOS BAJA TENSIÓN | [7 empty] | 0
12.4.1 |  | Suministro e instalacion de alimentador en 3x2N.4/0F+2N.4/0N+N.2T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Condcutores de aluminio para fases y neutro, cobre para tierra, aislamiento THHWN. Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribucion General hasta Transformador | ML | 10 |  | 0 |  |  | 686364.8821 | 686364.8821
12.4.2 |  | Suministro e instalacion de alimentador en 3N.8F+N.8N+N.10T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. | ML | 1172 |  | 0 |  |  | 39960.0049 | 39960.0049
12.4.3 |  | Suministro e instalacion de alimentador en 3N.4/0F+N.4/0N+N.8T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Condcutores de aluminio para fases y neutro, cobre para tierra, aislamiento THHWN. | ML | 2425 |  | 0 |  |  | 327440.3511 | 327440.3511
12.4.4 |  | Suministro e instalacion de alimentador en 3N.2F+N.2N+N.8T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2 | ML | 235 |  | 0 |  |  | 124510.9292 | 124510.9292
12.4.5 |  | Suministro e instalacion de alimentador en 3N.6F+N.6N+N.10T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. | ML | 67 |  | 0 |  |  | 60177.0672 | 60177.0672
12.4.6 |  | Suministro e instalacion de tuberia PVC A de 1", incluye excavacion tape y compactacion. | ML | 1172 |  | 0 |  |  | 21801.2227 | 21801.2227
12.4.7 |  | Suministro e instalacion de tuberia PVC A de 1-1/4", incluye excavacion tape y compactacion. | ML | 67 |  | 0 |  |  | 33263.3867 | 33263.3867
12.4.8 |  | Suministro e instalacion de tuberia PVC A de 3", incluye excavacion tape y compactacion. | ML | 2445 |  | 0 |  |  | 55505.672 | 55505.672
12.4.9 |  | Suministro e instalacion de tuberia PVC A de 1-1/2", incluye excavacion tape y compactacion. | ML | 235 |  | 0 |  |  | 24523.3136 | 24523.3136
12.4.10 |  | Construccion de caja de inspeccion SB325: Medidas 0.72 m X 0.86 m X 0.9 m (profundidad) en concreto impermeable de 3500PSI con espesor de pared 15cm. Tapa en marco metalico 2 1/2 x 2 1/2 x 3/16". Con drenaje en tuberia PVC 4" | UND | 54 |  | 0 |  |  | 1576425.0269 | 1576425.0269
12.5 |  | PUNTO DE CONEXIÓN MEDIA TENSIÓN | [7 empty] | 0
12.5.1 |  | Suministro e instalacion de Celda de Medida 15KV incluye sistema de equipo de medida Nivel II Homologado por Air-e, capacidades de equipos según diagrama unifilar. | UND | 1 |  | 0 |  |  | 39222190 | 39222190
12.5.2 |  | Suministro e instalacion de canalizacion PVC de 2 x 3" (Tuberia de Reserva). Incluye excavacion y compactacion del terreno | ML | 45 |  | 0 |  |  | 88015.0293 | 88015.0293
12.5.3 |  | Construccion de caja de inspeccion SB300: Medidas 1.13 m X 1.13 m X 1.43 m (profundidad) en concreto impermeable de 3500PSI con espesor de pared 15cm. Tapa en marco metalico 2 1/2 x 2 1/2 x 3/16". Con drenaje en tuberia PVC 4" | UND | 2 |  | 0 |  |  | 2229101.7154 | 2229101.7154
12.5.4 |  | Suministro e instalacion de alimentador en 3N. 2 AWG, aislamiento XLPE al 133% (Recorrido desde punto de conexión hasta Subestacion Principal) | ML | 45 |  | 0 |  |  | 211573.2 | 211573.2
12.5.5 |  | Suministro e instalacion de terminales premoldeados para uso interior (Instalacion en Celda Medida, Celda Seccionador, Tranformador) | JUEGO | 4 |  | 0 |  |  | 622730 | 622730
12.5.6 |  | Suministro e instalacion de conector tipo codo 200 Amperios- 15KV (Para conexión en caja de conexión) | JUEGO | 1 |  | 0 |  |  | 710870 | 710870
12.5.7 |  | Suministro e instalacion de puentes en cable N. 2 AWG, aislamiento XLPE al 133% | UND | 12 |  | 0 |  |  | 131526.6 | 131526.6
12.6 |  | EQUIPOS SUBESTACION ELECTRICA : CELDAS MEDIA TENSIÓN, TABLEROS DE DISTRIBUCION, ENTRE OTROS | [7 empty] | 0
12.6.1 |  | Suministro e instalacion de celda de remonte autosoportada 15 KV. Fabricada en lamina galvanizada calibre 16, acabado en pintura electrostatica. Grado Proteccion IP 20, Incluye barra de tierra. Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Subestacion Principal) | UND | 1 |  | 0 |  |  | 3844142 | 3844142
12.6.2 |  | Suministro e instalacion de celda para seccionador de operación bajo carga 630Amp en SF6, Incluye base portafusibles, fusibles HH de 10 amperios, juego de barras tripolar para conexión superior 630Amp, indicador de presencia de tensión, varillaje para disparo tripolar por fusion. Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Subestacion Principal) | UND | 1 |  | 0 |  |  | 16094333.2 | 16094333.2
12.6.3 |  | Suministro e instalacion de celda metalica para transformador de 225 KVA. Fabricada en lamina galvanizada calibre 16, Grado Proteccion IP20. Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Subestacion Principal) | UND | 1 |  | 0 |  |  | 5018700 | 5018700
12.6.4 |  | Suministro e instalacion de transformador seco Clase F de 225 KVA 13200/460V. Incluye DPS 15 KV, sistema de ventilacion forzada, ruedas orientablles. Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Subestacion Principal) | UND | 1 |  | 0 |  |  | 41482970 | 41482970
12.6.5 |  | Suministro e instalacion de cuadro general de distribucion (CGD-1) en lamina galvanizada calibre y pintura electrostatica, equipamento según diagrama unifilar. Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Subestacion Principal) | UND | 1 |  | 0 |  |  | 20266250.6 | 20266250.6
12.6.6 |  | Suministro e instalacion de Tablero de Baja Tension N. 1 en lamina galvanizada y pintura electrostatica (TAB-BT-1), equipamento según diagrama unifilar. Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Subestacion Principal) | UND | 1 |  | 0 |  |  | 7592030.6 | 7592030.6
12.6.7 |  | Suministro e instalacion de Tablero de Baja Tension N. 2 en lamina galvanizada y pintura electrostatica (TAB-BT-2), equipamento según diagrama unifilar. Debe contar con certificacion RETIE | UND | 1 |  | 0 |  |  | 7592030.6 | 7592030.6
12.6.8 |  | Suministro e instalacion de Tablero de Baja Tension N. 3 en lamina galvanizada y pintura electrostatica (TAB-BT-3), equipamento según diagrama unifilar. Debe contar con certificacion RETIE | UND | 1 |  | 0 |  |  | 7592030.6 | 7592030.6
12.6.9 |  | Suministro e instalacion de Tablero de Baja Tension N. 4 en lamina galvanizada y pintura electrostatica (TAB-BT-4), equipamento según diagrama unifilar. Debe contar con certificacion RETIE | UND | 1 |  | 0 |  |  | 7592030.6 | 7592030.6
12.6.10 |  | Suministro e instalacion de cuadro general fabricado en lamina galvanizada calibre 16 y pintrua electrostatica para albergar el banco de condensasores 80 KVAR (4 pasos moviles de 20 KVAR cada uno) según diagrama unfilar Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Subestacion Principal) | UND | 1 |  | 0 |  |  | 20257450.6 | 20257450.6
12.6.11 |  | Suministro e instalacion de transformador seco de 45 KVA, 460/208-120V clase H . Incluye celda metalica de transformador IP22. Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Cuartos Electrios) | UND | 4 |  | 0 |  |  | 11852850.6 | 11852850.6
12.6.12 |  | Suministro e instalacion de motogenerador de potencia Stand By de 225 KVA hasta 1500 metros sobre el nivel del mar. Tensión Nominal 460 VAC. Incluye servicio de arranque y capacitacion. Inlsuye breaker totalizador, silenciador tipo critico, baterais de servicio pesado, soporte antivibratorios, tanque de combustible para 7 horas de autonomina. Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Subestacion Principal) | UND | 1 |  | 0 |  |  | 152336000 | 152336000
12.6.13 |  | Suministro e Instalacion de medidores de energia trifasico doble tarifa para locales | UND | 12 |  | 0 |  |  | 1193720 | 1193720
12.6.14 |  | Suministro e instalacion de Tablero de Agua Potable en lamina galvanizada y pintura electrostatica (TAB-AP), equipamento según diagrama unifilar. Debe contar con certificacion RETIE | UND | 1 |  | 0 |  |  | 4076450.6 | 4076450.6
12.6.15 |  | Suministro e instalacion de Tablero de PTAR en lamina galvanizada y pintura electrostatica (TAB-PTAR), equipamento según diagrama unifilar. Debe contar con certificacion RETIE | UND | 1 |  | 0 |  |  | 3553650.6 | 3553650.6
12.6.16 |  | Suministro e instalacion de Tablero de Iluminacion en lamina galvanizada y pintura electrostatica (TAB-ILUM-1 ; TAB-ILUM-2 ; TAB-ILUM-3), equipamento según diagrama unifilar. Con proteccion a la intemperie, Proteccion IP 67 Debe contar con certificacion RETIE | UND | 3 |  | 0 |  |  | 3680100 | 3680100
12.6.17 |  | Suministro e instalacion de Armario de Medidores de 12 Cuentas en lamina galvanizada y pintura electrostatica (AM-1 ; AM-2), equipamento según diagrama unifilar. Debe contar con certificacion RETIE | UND | 2 |  | 0 |  |  | 7609900 | 7609900
12.7 |  | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | [7 empty] | 0
12.7.1 |  | Suministro e instalacion de sistema de puesta a tierra disposicion cuadrada de 5x5m. Incluye cuatro electrodos de 5/8" x 2.4m, cable 2/0 AWG, soldadura exotermica, registro de inspeccion. (Ubicados en la Subestacion Principal) | UND | 1 |  | 0 |  |  | 3385706 | 3385706
12.7.2 |  | Suministro e instalacion de barraje equipotencial. Barra de cobre perforada en cobre con recubrimiento electro plateado. Capacidad de Corriente: 564A. Incluye sistema de soporte : aisladores, tornillos, tuercas y arandelas. (Ubicados en cuartos tecnicos, Subestacion electrica) | UND | 3 |  | 0 |  |  | 547069.8 | 547069.8
12.7.3 |  | Suministro e instalacion de sistema de puesta a tierra para transformadores en cuartos electricos (electrodo de 5/8" x 2.4m, Cable de cobre N. 2 AWG, Soldadura exotermica) | UND | 2 |  | 0 |  |  | 853801.4 | 853801.4
12.7.4 |  | Suministro e instalacion de puentes de conexión en cable 2/0 AWG para puesta a tiera de equipos | UND | 6 |  | 0 |  |  | 110088.2 | 110088.2
12.7.5 |  | Suministro e instalacion de puentes de conexión en cable 1/0 AWG para puesta a tiera de equipos | UND | 4 |  | 0 |  |  | 86873.4 | 86873.4
12.8 |  | SISTEMA ELECTRICO PUNTOS AISLADOS REGULADOS - PUNTO CCTV Y WIFI | [7 empty] | 0
12.8.1 |  | Suministro e instalacion de punto de energia aislado para puntos regulados. Incluye: - Sistema fotovoltaico que incluye: Paneles Solares, Inversor, Bateria Solar en gel, cable fotovoltaico. - Tomacorriente tierra aislada 120VAC - 15A con caja PVC SCH 40 - Soporteria y herrajes | UND | 3 |  | 0 |  |  | 3813387.6 | 3813387.6
12.8.2 |  | Construccion de caja de inspeccion SB325: Medidas 0.72 m X 0.86 m X 0.9 m (profundidad) en concreto impermeable de 3500PSI con espesor de pared 15cm. Tapa en marco metalico 2 1/2 x 2 1/2 x 3/16". Con drenaje en tuberia PVC 4" | UND | 3 |  | 0 |  |  | 1576825.0269 | 1576825.0269
SUBTOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES ELECTRICAS | [6 empty] | 0
13 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS, ACCESORIOS Y EQUIPOS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO, DRENAJE PLUVIAL Y RED CONTRA INCENDIO
13.A |  | OBRAS PRELIMINARES
13.A.1 |  | Señalización y seguridad de la obra
13.01 |  | Soporte Para Cinta Demarcadora | un | 10 |  | 0
13.02 |  | Cinta demarcadora, sin soporte | m | 2150 |  | 0
13.03 |  | Valla Móvil Tipo 2. Barrera Tubular | un | 5 |  | 0
13.B |  | RED DE ACUEDUCTO
13.B.1 |  | Suministro e Instalación tubería y accesorios A.P.
13.04 |  | Tubería A.P. Pvc De 1/2" | m | 194 |  | 0
13.05 |  | Tubería A.P. Pvc De 3/4" | m | 114 |  | 0
13.06 |  | Tubería A.P. Pvc De 1" | m | 65 |  | 0
13.07 |  | Tubería A.P. Pvc De 1 1/4" | m | 79 |  | 0
13.08 |  | Tubería PEAD PE100/PN10 Ø 32 mm | m | 20 |  | 0
13.09 |  | Tubería PEAD PE100/PN10 Ø 63 mm | m | 900 |  | 0
13.10 |  | Buje Soldado Pvc A.P. 1" X 1/2" | un | 48 |  | 0
13.11 |  | Buje soldado PVC A.P. 1" x 3/4" | un | 24 |  | 0
13.12 |  | Buje soldado PVC A.P. 1 1/4" x 1" | un | 41 |  | 0
13.13 |  | Buje soldado PVC A.P. 1 1/4" x 1/2" | un | 4 |  | 0
13.14 |  | Buje soldado PVC A.P. 1 1/4" x 3/4" | un | 10 |  | 0
13.15 |  | Buje soldado PVC A.P. 3/4" x 1/2" | un | 26 |  | 0
13.16 |  | Codo 90° Pvc A.P. 1" | un | 67 |  | 0
13.17 |  | Codo 90° PVC A.P. 1 1/4" | un | 59 |  | 0
13.18 |  | Codo 90° PVC A.P. 1/2" | un | 101 |  | 0
13.19 |  | Codo 90° PVC A.P. 3/4" | un | 84 |  | 0
13.20 |  | Tapón soldado PVC A.P. 1" | un | 45 |  | 0
13.21 |  | Tapón soldado PVC A.P. 1/2" | un | 207 |  | 0
13.22 |  | Tee PVC A.P. 1/2" | un | 81 |  | 0
13.23 |  | Tee PVC A.P. 3/4" | un | 92 |  | 0
13.24 |  | Tee PVC A.P. 1" | un | 94 |  | 0
13.25 |  | Tee PVC A.P. 1 1/4" | un | 36 |  | 0
13.26 |  | Codo 90° PEAD PE100/PN10 Ø 90mm | un | 25 |  | 0
13.27 |  | Collar de derivación sencillo PEAD Ø1" | un | 45 |  | 0
13.28 |  | Unión PE100/ PN16 Ø90mm | un | 14 |  | 0
13.B.2 |  | Accesorios red de agua potable
13.29 |  | Suministro e instalación Valvula bola H2OFF PVC 3/4" | un | 24 |  | 0
13.30 |  | Suministro e instalación Valvula bola H2OFF PVC 1" | un | 19 |  | 0
13.31 |  | Suministro e instalación Valvula bola H2OFF PVC 1 1/2" | un | 8 |  | 0
13.32 |  | Suministro e instalación de Unión universal PVC 3/4" | un | 24 |  | 0
13.33 |  | Suministro e instalación de Unión universal PVC 1" | un | 20 |  | 0
13.34 |  | Medidor chorro multiple metálico clase B/R 80 1/2" | un | 17 |  | 0
13.35 |  | Medidor chorro multiple metálico clase B/R 80 1" | un | 6 |  | 0
13.36 |  | Medidor chorro multiple metálico clase B/R 80 2" | un | 1 |  | 0
13.37 |  | Caja para medidor con tapa registro para exterior | un | 24 |  | 0
13.B.3 |  | Obras civiles
13.38 |  | Instalación de sanitario | un | 50 |  | 0
13.39 |  | Instalación de Lavamanos con griferia | un | 38 |  | 0
13.40 |  | Instalación de orinal | un | 8 |  | 0
13.41 |  | Instalación de lavaplatos | un | 96 |  | 0
13.42 |  | Excavación a mano en material común, roca descompuesta, a cualquier profunidad y bajo cualquier condición de humedad. Incluye retiro a lugar autorizado. | mt3 | 400 |  | 0
13.43 |  | Cimentación de tubería con arena compactada al 70% de la densidad relativa máxima | mt3 | 100 |  | 0
13.44 |  | Rellenos de Zanjas y estructuras con material seleccionado de sitio, compactado al 90% del Proctor Modificado | mt3 | 300 |  | 0
13.B.5 |  | Obras complementarias
13.45 |  | Planos record | un | 2 |  | 0
13.46 |  | Prueba del sistema | un | 2 |  | 0
13.C |  | RED DE AGUAS NEGRAS Y VENTILACIÓN
13.C.1 |  | Suministro e instalación de tuberias sanitaria y accesorios de PVC de superficie interior y exterior lisa
13.47 |  | Tubería PEAD PE100/PN10 Ø 63 mm | un | 800 |  | 0
13.48 |  | Tubería Sanitaria PVC 50 mm (2") | un | 248 |  | 0
13.49 |  | Tubería Sanitaria PVC 76 mm (3") | un | 109 |  | 0
13.50 |  | Tubería Sanitaria PVC 110 mm (4") | ml | 106 |  | 0
13.51 |  | Tubería A.P. PVC de 1 1/2" | m | 2 |  | 0
13.52 |  | Tubería A.P. Pvc De 3/4" | m | 32 |  | 0
13.53 |  | Adaptador de limpieza Sanit. 3" | Un | 20 |  | 0
13.54 |  | Adaptador de limpieza Sanit. 4" | Un | 15 |  | 0
13.55 |  | Codo Sanit. 45º x 2" CxC | Un | 45 |  | 0
13.56 |  | Codo Sanit. 45º x 3" CxC | Un | 18 |  | 0
13.57 |  | Codo Sanit. 45º x 4" CxC | Un | 7 |  | 0
13.58 |  | Codo Sanit. 90º x 2" CxC | Un | 107 |  | 0
13.59 |  | Codo Sanit. 90º x 2" CxE | Un | 106 |  | 0
13.60 |  | Codo Sanit. 90º x 4" CxC | Un | 39 |  | 0
13.61 |  | Tapón de Prueba Sanit. 2" | Un | 6 |  | 0
13.62 |  | Buje soldado Sanit. PVC 3" x 2" | Un | 12 |  | 0
13.63 |  | Sifón sin codo Sanit. PVC 2" | Un | 119 |  | 0
13.64 |  | Yee Sanit. Reducida PVC 3" x 2" | Un | 68 |  | 0
13.65 |  | Yee Sanit. reducida PVC 4" x 2" | Un | 20 |  | 0
13.66 |  | Yee Sanit. reducida PVC 4" x 3" | Un | 10 |  | 0
13.67 |  | Yee Sanit. PVC 2" | Un | 25 |  | 0
13.68 |  | Yee Sanit. PVC 3" | Un | 10 |  | 0
13.69 |  | Yee Sanit. PVC 4" | Un | 44 |  | 0
13.C.2 |  | Obras civiles
13.70 |  | Excavación a mano en material común, roca descompuesta, a cualquier profunidad y bajo cualquier condición de humedad. Incluye retiro a lugar autorizado. | mt3 | 500 |  | 0
13.71 |  | Cimentación de tubería con arena compactada al 70% de la densidad relativa máxima | mt3 | 165 |  | 0
13.72 |  | Rellenos de Zanjas y estructuras con material seleccionado de sitio, compactado al 90% del Proctor Modificado | mt3 | 335 |  | 0
13.73 |  | Registro de conexión domiciliaria sifónico 0,60x 0,60 m H<= 1,40 m. | un | 56 |  | 0
13.74 |  | Pozo de inspección 1.00 m< H<= 1.45 m (Diametro interno 1,20 m) | un | 5 |  | 0
13.C.3 |  | Obras complementarias
13.75 |  | Punto Sanitario lavamanos | un | 38 |  | 0
13.76 |  | Punto Sanitario de Inodoro | un | 50 |  | 0
13.77 |  | Punto Sanitario de lavaplatos | un | 96 |  | 0
13.78 |  | Punto Sanitario de orinal | un | 8 |  | 0
13.79 |  | Punto Sanitario de Desagüe de piso | un | 146 |  | 0
13.80 |  | Planos record | un | 2 |  | 0
13.81 |  | Prueba del sistema | un | 2 |  | 0
13.E |  | RED DE GAS
13.E.1 |  | Centro de Regulación única Etapa
13.82 |  | Regulador de Unica Etapa para 30 m3/h (23 mbar) | un | 31 |  | 0
13.83 |  | Válvula de corte ø1" | un | 31 |  | 0
13.84 |  | Valvula Bola M26 | un | 31 |  | 0
13.85 |  | Elevador 3/4" | un | 62 |  | 0
13.86 |  | Universal galvanizada ø1" | un | 124 |  | 0
13.87 |  | Codo acero galvanizado ø1" | un | 93 |  | 0
13.88 |  | Manometro de 0 a 600 mbar con válvula de guarda | un | 31 |  | 0
13.89 |  | Tuberia acero galvanizado ø1" | un | 68 |  | 0
13.90 |  | Medidor G 6,0 Q= 10 m3/h | un | 31 |  | 0
13.91 |  | Armario de lámina galvanizada | un | 31 |  | 0
13.E.2 |  | Centro de Regulación única Etapa
13.92 |  | Codo Pealpe ø1" | un | 140 |  | 0
13.93 |  | Tapon Galvanizado ø1" | un | 10 |  | 0
13.94 |  | Tuberia Pealpe 1" | m | 60 |  | 0
13.95 |  | Válvula de corte 1" | un | 31 |  | 0
13.96 |  | Union Pealpe 1" | m | 36 |  | 0
13.E.3 |  | Obras civiles e Instalación
13.97 |  | Excavación a mano en material común, roca descompuesta, a cualquier profunidad y bajo cualquier condición de humedad. Incluye retiro a lugar autorizado. | mt3 | 8 |  | 0
13.98 |  | Cimentación de tubería con arena compactada al 70% de la densidad relativa máxima | mt3 | 3 |  | 0
13.99 |  | Rellenos de Zanjas y estructuras con material seleccionado de sitio, compactado al 90% del Proctor Modificado | mt3 | 5 |  | 0
0
14 |  | SUMINISTRO E INSTALACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS | [5 empty] | 0
14.01 |  | Tubería de Cobre Flexible tipo ACR 5/8" x 3/8" | ML | 33.3 |  | 0
14.02 |  | Tubería de Cobre Flexible tipo ACR 1/2" x 1/4" | ML | 17.4 |  | 0
14.03 |  | Carga de Refrigerante | LB | 26 |  | 0
14.04 |  | Bloques de montaje para Condensadoras | UND | 16 |  | 0
14.05 |  | Soporte en varilla roscada para Equipo tipo Cassette | UND | 7 |  | 0
14.06 |  | Suministro e instalacion Condensadora Multi Inverter 48.000 BTU/H, 220V/1F/60HZ | UND | 1 |  | 0
14.07 |  | Suministro e instalacion Cassette Multi Inverter 12.000 BTU/H | UND | 2 |  | 0
14.08 |  | Suministro e instalacion Cassette Multi Inverter 24.000 BTU/H | UND | 1 |  | 0
14.09 |  | Suministro e instalacion Cassette Expansión Directa Inverter 24.000 BTU/H, 220V/1F/60HZ | UND | 4 |  | 0
14.1 |  | Suministro e instalacion Ducteria en acero COLL ROLLED cal 16 | M2 | 17 |  | 0
14.11 |  | Suministro e instalacion Ducteria en lamina galvanizada | M2 | 178.4075 |  | 0
14.12 |  | Suministro e instalacion rejilla 6"x6" | UND | 10 |  | 0
14.13 |  | Suministro e instalacion rejilla 4"x4" | UND | 32 |  | 0
14.14 |  | Suministro e instalacion de ventilador 959 CFM @ 0.46 INH2O, 110V/1F/60HZ | UND | 2 |  | 0
14.15 |  | Suministro e instalacion de ventilador 686 CFM @ 0.27 INH2O, 110V/1F/60HZ | UND | 1 |  | 0
14.16 |  | Suministro e instalacion de ventilador 966 CFM @ 0.25 INH2O, 110V/1F/60HZ | UND | 1 |  | 0
14.17 |  | Supervision e Ingenieria | GBL | 1 |  | 0
TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS | [6 empty] | 0
15 |  | SUMINISTRO E INSTALACIONES VOZ Y DATOS | [5 empty] | 0
15.1 |  | CABLEADO ESTRUCTURADO, VOZ, DATOS, ACCES POINT(WIFI)
15.1.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DOBLE PARA DATOS Y VOZ . INCLUYE FACE PLATE DOBLE, JACK PARA VOZ, JACK PARA DATOS, CAJA 4X4 DOBLE FONDO, SEGUN ESPECIFICACION TECNICA ICONOS TORNILLOS, INSUMOS Y MARQUILLA | UND | 5 |  | 0
15.1.2 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA SENCILLA PARA DATOS (AP #1) . INCLUYE TERMINACION EN PLUG MODULAR MPTL (Modular Plug Terminated Link, TIA-568.2-D (Anexo F)) SEGUN ESPECIFICACION TECNICA, MARQUILLA EN AUTOHADESIVO ALREDEODR EL CABLE | UND | 4 |  | 0
15.1.3 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 4PR F/UTP CAT 6A USO INTERIOR 10G, SEGUN ESPECIFICACION TECNICA , CABLEADO ADMINISTRACION | ML | 275 |  | 0
15.1.4 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CATEGORÍA 6A BLINDADO DE 3.0M AZUL, SEGUN ESPECIFICACION TECNICA, OF. ADMINISTRACION | UND | 10 |  | 0
15.1.5 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CATEGORÍA 6A DE 1.5M AZUL SEGUN ESPECIFICACION TECNICA | UND | 14 |  | 0
15.1.6 |  | GABINETE PRINCIPAL DE DE COMUNICACIONES, INCLUYE 01 HERRAJE DE 24 PUERTOS PARA JACK BLINDADO CATEGORIA 6A, INCLUYE 24 JACK BLINDADO CATEGORIA 6A, 01 ORGANIZADORES DE CABLES DE 2U, 14 PATCH CORD CAT 6A UTP DE 1,5 MTR COLOR ROJO, TODOS LOS ELEMENTOS DE CONECTIVIDAD MONOMARCA, 1 BANDEJA METALICA PORTAEQUIPOS, MARQUILLAS PARA LOS ELEMENTOS Y LOS CABLES QUE LLEGAN AL GABINETE, 1 PDU HORIZONTAL TOMA TIERRA AISLADA DE 8 SALIDAS Y TAMBIEN INSTALACION DE EQUIPOS ACTIVOS, PUESTA A TIERRA DEL GABINETE Y TODOS LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS PASIVOS NECESARIOS , ORGANIZACION DE GABINETE | UND | 1 |  | 0
15.1.7 |  | GABINETE DE POSTE, DISEÑADO PARA EXTERIORES, NEMA 4, con parales en formato de 19" de 12U con capacidad de carga de 75 Kg Cuenta con dos ventiladores protegidos por una cubierta metálica en su exterior e internamente por filtro MARQUILLAS PARA LOS ELEMENTOS Y LOS CABLES QUE LLEGAN AL GABINETE, 1 PDU HORIZONTAL TOMA TIERRA AISLADA DE 8 SALIDAS y TAMBIEN INSTALACION DE EQUIPOS ACTIVOS, PUESTA A TIERRA DEL GABINETE Y TODOS LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS PASIVOS NECESARIOS , ORGANIZACION DE GABINETE | UND | 2 |  | 0
15.2 |  | DUCTOS PARA SISTEMA DE VOZ DATOS
15.2.1 |  | TUBO PVC 2" CON ACCESORIOS ENTERRADO A 0,7 MTR, INCLYE APERTURA, INSTALACION, CIERRE Y COMPACTACION DE TERRENO | ML | 430 |  | 0
15.2.2 |  | TUBO PVC 1" CON ACCESORIOS DESDE REGISTRO HASTA POSTE, INCLYE APERTURA, INSTALACION, CIERRE Y COMPACTACION DE TERRENO PARA SUBIR A POSTE DESDE REGISTRO | ML | 30 |  | 0
15.2.3 |  | REGISTRO SUBTERRANEO PAREDES EN CONCRETO, MEDIDA INTERNA DE 60CM X 60CM X 80CM PROF., TAPA METALICA PARA EMPOTRAR ADOQUIN, SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA | ML | 10 |  | 0
15.2.4 |  | TUBO PVC 3/4 ENTERRADO EN PLANTILLA PARA LOS PUESTOS DE ADMINISTRACION | ML | 54 |  | 0
15.2.5 |  | TUBO IMC 1" FIJADO A POSTE PARA SUBIR LA FIBRA OPTICA | ML | 33 |  | 0
15.2.6 |  | POSTE DE 10 MTR SUMINISTRO E INSTALACION PARA CCTV Y WIFI | ML | 4 |  | 0
15.3 |  | FIBRA OPTICA
15.3.1 |  | FIBRA OPTICA ARMADA MULTIMODO ARMADA 50/125, OM3, 6 HILOS | ML | 640 |  | 0
15.3.2 |  | BANDEJA FIBRA OPTICA PRINCIPAL 36 PUERTOS LC | UND | 1 |  | 0
15.3.3 |  | CAJA DE TERMINACION DE FIBRA OPTICA DE 6 SALIDAS LC PARA GABINETE EN POSTE | UND | 3 |  | 0
15.3.4 |  | PATCH CORD DUPLEX MULTIMODO LC-LC DE 2MTR OM3 | UND | 8 |  | 0
15.4 |  | Cableado Estructurado y Wifi
15.4.1 |  | SWITCH 5 PUERTOS SFP PARA EXTERIOR CON 4 MODULOS SFP rj-45 de 1Gb , 1 modulo sfp LC 1Gb para fibra optica multimodo en 850nm, con sistema operativo RouterOS, incluye 3 patch cord de 3 mtr categoria 6 | UND | 3 |  | 0
15.4.2 |  | Acces Point Outodoor, ip 67, 2 puertos ethernet 10/100/1000, PoE, segundo puerto entrega PoE 802.3af/802.3at , antenas internas 5Ghz(4x4), 2.4Ghz(2x2), Cubrimiento Omnidireccional, amplio rango de wifi, Cloud Admin | UND | 4 |  | 0
15.4.3 |  | SWITCH 24 PUERTOS, 10/100/1000, administrable LAYER 3 ADMINISTRABLE, CON 04 MOUDLO SFP 1GB LC MULTIMODO EN 850NM | UND | 1 |  | 0
15.4.4 |  | CAMARA IP TIPO BALA 4MP, COMPRESION H 265, lente varifocal motorizado de 2.8mm a 12mm, compresion H265+, 120db WDR, con Analitica de video | UND | 9 |  | 0
15.4.5 |  | CAMARA IP DOMO 4MP, antivandalica, H 265, lente 2.8mm, compresion H265, 120fb WDR | UND | 2 |  | 0
15.4.6 |  | NVR DE 16 PUERTOS IP PROFESIONAL, CON 16 PUERTOS PoE INCRUSTADOS EN LA CARCAZA, CON 2 DISCO DURO DE 6TB PARA VIDEOVIGILANCIA, GARANTIZA 3 MESES DE GRABACION | UND | 1 |  | 0
TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIONES VOZ Y DATOS | [6 empty] | 0
16 |  | PROVISIONES | [5 empty] | 0
10.02 |  | SEÑALETICA | GLB | 1 |  | 0
10.03 | 19,03 | CERTIFICACIONES RETIE Y RETILAP (TRAMITES ANTE OPERADOR DE RED) | GLB | 1 |  | 0
10.04 | 19,04 | TOTEMS DE INFORMACION | UND | 3 |  | 0
10.05 |  | PROVISION PUERTAS Y VENTANAS | GLB | 1 |  | 0
TOTAL PROVISIONES | [6 empty] | 0
COSTO DIRECTO | [6 empty] | 0
AIU (30%) | [6 empty] | 0
COSTO DE OBRA | [6 empty] | 0
PMA
COSTO TOTAL DEL PROYECTO | [6 empty] | 0
[8 empty] | 25685366592 | -25685366592